## Slide 1: Detekcija upale pluća na rendgenskim snimkama uporabom tehnika dubokog učenja
Diplomski rad br. 2813
Borna Popović
Mentor: izv. prof. dr. sc. Alan Jović
Zagreb, lipanj, 2022

## Slide 2: 01 02 03 04 Sadržaj
UVOD
KONVOLUCIJSKA NEURONSKA MREŽA
SKUP PODATAKA
IMPLEMENTACIJA
05
REZULTATI I USPOREDBA S DRUGIM RADOVIMA
06
ZAKLJUČAK

## Slide 3: Uvod
Upala pluća – respiratorna bolest uzrokovana virusima ili bakterijama
Svake godine više od 150 milijuna ljudi razvije ovu bolest – najčešće u slabije razvijenim područjima
Rana dijagnoza znatno smanjuje stopu smrtnosti
Najčešće način dijagnosticiranja – analiza rendgenskih snimaka
Sve veći broj oboljelih pacijenata stvara potrebu za razvojem sustava za računalnu dijagnostiku
Tehnike dubokog učenja se sve više uspješno primjenjuju u području medicinskog snimanja

## Slide 4: Konvolucijska neuronska mreža

## Slide 5: Elementi konvolucijske neuronske mreže
Konvolucijski sloj

## Slide 6: Elementi konvolucijske neuronske mreže
Sloj sažimanja
Maksimalno sažimanje sa korakom 2
Globalno maksimalno sažimanje

## Slide 7: Elementi konvolucijske neuronske mreže
Sloj izravnavanja
Potpuno povezani sloj

## Slide 8: Skup podataka
Rendgenske snimke iz medicinskog centra za žene i djecu, Guangzhou
Sve snimke pregledane radi kontrole kvalitete
Dijagnoze snimaka donesene su od strane dvaju stručnjaka
Distribucija slika po klasama za svaki skup napravljena je od strane autora

## Slide 9: Implementacija

## Slide 10: Rezultati naučene konvolucijske neuronske mreže

## Slide 11: Rezultati na testnom skupu 93.27% 92% 97.7% 94.7%
Mjera F1
Odziv
Točnost
Preciznost
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Accuracy | 92 | 8
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Accuracy | 93.27 | 6.73
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Accuracy | 97.7 | 2.3
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Accuracy | 94.7 | 5.3

## Slide 12: Usporedba rezultata s drugim radovima
Autor | Tehnika | Preciznost | Odziv | Mjera F1 | Točnost
Rahman i suradnici [3] | Transfer Learning, DenseNet201 | 0.97 | 0.99 | 0.981 | 0.98
Ayan i suradnici [21] | Transfer Learning, VGG16 | 0.913 | 0.892 | 0.9 | 0.87
Sharma i suradnici [22] | CNN model | - | - | - | 0.907
Stephen i suradnici [20] | CNN model | - | - | - | 0.937
Saraiva i suradnici [25] | CNN model | 0.943 | 0.945 | 0.944 | 0.944
Gonsalves i Xin Ye [2] | CNN model | - | - | - | 0.914
Ovaj rad | CNN model | 0.92 | 0.977 | 0.947 | 0.933

## Slide 13: Zaključak
Predložena metoda dijagnosticiranja upale pluća može se koristiti samo kao pomoćni alata za donošenje kliničkih odluka
Manjak dostupnih podataka predstavlja ograničenje za ovaj pristup
Za dijagnozu upale pluća potrebno razumijevanje vidljivih znakova bolesti na rendgenskim snimkama
Rezultati dubokog učenja ne mogu se jasno objasniti
Primjena dubokog učenja još uvijek nije postala svakodnevica u medicinskoj dijagnostici
Daljnjim razvojem i istraživanjima osigurat će se značajan doprinos u skoroj budućnosti

## Slide 14: Hvala na pažnji! Pitanja?